招标公告
根据《中华人民共和国招投标法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院继续教育学院电工电子实训室采购项目（三次）进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。
一、招标项目
	附表：继续教育学院电工电子实训室建设项目需求参数

	序号
	设备  名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）
	备注

	1
	电工实训装置台
（含凳子）
	1.装置由电源控制箱、实验桌学生凳等组成。实验装置支架与实验桌可组合、可拆装。支架与桌脚一体，铝合金结构。
2.输入电源：AC380V, 50Hz；三相五线制。
3.外形尺寸： 实训平台1740mm×750mm×1100mm
4.整机容量：≤1.5kVA
5.电源控制：使用漏电保护开关通断电源，设有短路保护系统、漏电保护系统、接地保护、急停保护等。
6.交流电源输出：三相五线交流380V±10％：安全护套座输出和三相五孔工业插座输出，单相三线交流220±10％：安全护套座输出与86型单相电源插座输出。
7.直流稳压电源：0～30V/2A   调节精度1%，具有短路软限流和短路自恢复功能。
8.DC24V/5A电源，具有短路软限流和短路自恢复功能。
9.大功率二极管，型号IN5408。
10.电脑电源供电，防水式带盖10A电源插座。
11.凳子采用钢架结构凳支架,凳面四周采用矩形管包边，下方距地面15cm处四面凳腿之间焊接与凳腿相同材质的横梁。高度为45cm，钢制壁厚≥1.2mm，总重量大于4KG。外形尺寸：长350×高250×高450mm（±10mm），凳体材质：国标优质钢矩管，表面处理：环保浅灰色喷塑，凳面材质：E1级颗粒饰面板，落脚方式：矩管下装胶木垫，重量：＞4KG。
12.电工实训室智慧听学扩展系统（全室配备一套）
(1)尺寸：不低于长65cm/高16cm/厚12cm；(2)功率：不低于60W；(3)云服务：有配套的内容云服务平台，教师可通过手机APP直接推送到音箱，或使用蓝牙播放；（4）平台软件：部署在云平台，是学校专用的管理云服务系统。智能管理校本资源存储空间和内容，提供资源内容点播服务，提供各类组织、内容、音箱、频点、教师端APP管理功能。(5)其他要求
①所投智慧听学扩展系统产品依据GB8898-2011标准进行检测，投标时提供由CNAS认可机构出具的检测报告。②提供所投智慧听学扩展系统产品网络安全3级等保证书。
13.每套设备自带刷卡取电功能，保证用电安全。
14.所有设备含安装、培训、调试。
15.教师端辅助电源管理系统
(1)内置蓝牙和NBIOT对接协议，接收指令和反馈应用数据；自带红外模块，支持红外遥控的远程遥控功能。（2）具有通电管理、断电管理、电量统计、红外控制等功能：
①发送通电常开命令，表示插座能通电，保证教师端能控制学生设备通电，达到学生不能私自通电，保证用电安全，直到教师端发送断电命令才能断电，通电后通过IOT或者蓝牙反馈给程序，通电成功。支持预约时间通电功能。
②发送通电时长命令，表示插座通电，开始倒计时，当达到规定时长后，自动断电，能方便控制学生考试时间。断电后，通过IOT或蓝牙反馈给程序，断电成功。
③当电流超过额定电流时，插座自动断电，且要通过IOT发送信息到后台，告知教师端哪些设备在什么时间发生过载断电，断电后，只有软件通过蓝牙或IOT连接插座发送通电命令后才能通电。方便教师及时掌握学生实习用电安全操作情况，避免学生发生用电事故。
④当插座通电时开始计算电量，断电后，通过IOT将本次通电以来使用的电流发送给后台。
（3）后台软件控制功能。①基于定制的Linux操作系统，集成MySql数据库。提供设备管理、区域管理、单位管理、控制中心、统计分析、系统管理、插座数据管理等功能。②单位（工作台）设置页面: 显示所有单位，可根据区域目录，单位名称查询单位，点击新增单位，点击设置进入已选择单位，可查看当前单位，点击选择地址进入选择地址的页面。（4）产品通过国家强制3C认证；投标时提供具有CMA或CNAS标识的权威检测机构出具的符合要求的检测报告（检测标准符合GB/4943.1信息技术设备安全第1部分：通用要求）复印件并加盖投标人公章。
	台
	27
	
	
	[image: image1.png]





项目联系人：王老师13962008482
二、投标人须具备的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务报表；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，为企业法人。
3.投标人报名和开标时必须携带营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）（原件备查）
4.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。投标人近5年内未因经营发生过有责任的法律纠纷。

6.本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

三、招标内容及要求
1.招标内容：继续教育学院电工电子实训室建设项目。

2.质量标准：合格，按国家质量认证体系标准。
3.预算金额：21.06万元。（超过预算的报价为无效报价）

4.供货期限：签订合同后，20天内完成供货、安装。
四、履约保证金
1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。
2.履约保证金的退还：按合同要求供货，经验收合格，项目完成后全额退还（无息）。       
五、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点
1、招标文件获取时间：2025年10月20日—10月24日（8:00——17:00）每天上午8:30至11:30，下午2:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师 0515—68661002/13905109103

获取文件时须提供营业执照复印件、法人授权书（如是法人则不需要），法人身份复印件、被授权人的身份证复印件并加盖公章，以及相关证书复印件（如有）。
投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。
2.投标文件递交截止时间：2025年10月25日09时00分00秒；
3.开标时间：2025年10月25日09时00分00秒；
4.投标文件递交及开标地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）；

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准；

6.招标（采购）资料费200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。
为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：王老师/邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。
特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏省盐城技师学院官网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

六、其他

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

七、招标人联系方式

	联系人
	邵老师

	电 话
	0515-68661002/13905109103

	联系地址
	盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1412办公室




