拆除学生固定课桌椅及搬运两校区所有更换课桌椅单位遴选采购项目（二次）

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，江苏省盐城技师学院现就拆除学生固定课桌椅及搬运两校区所有更换课桌椅单位遴选采购项目（二次）进行询价采购。

一、采购项目

- （一）、项目内容

- 1. 对指定教室内的固定式课桌椅、讲台进行安全拆除、搬运清理，并对拆除后遗留的地面破损（如螺栓孔、地面不平等）进行专业修复，使其恢复平整、洁净状态。

- 2. 搬运所有更换的废旧课桌椅及讲台至招标人指定位置。

（二）、项目概况

1. 海洋路校区润远楼固定课桌椅需要拆除，本次拟拆除含电气工程学院18个教室共计540套（每套含1张2人位的课桌和2个椅子）、汽车工程学院13个教室共计390套、幼儿健康与护理学院5个教室合计139套和10个椅子，共计拆除1069张课桌2148个椅子；拆除后要求给地面找平修复，拆除加上新更换下来的旧课桌椅合计2900套（润远楼约2800套、匠心楼100套）搬运至招标人指定的位置。

2. 文港路校区AB楼3300套、研发南楼1000套，合计4300套更换下来的旧教学桌椅搬运至招标人指定的位置。

3. 文港路校区50间教室旧讲台的拆除及搬运93台讲台至招标人指定的位置。

- （三）、项目需求

（一） 固定课桌椅及讲台拆除与搬运

1. 拆除范围：招标人指定的海洋路校区润远楼36间教室内所有固定于地面的课桌椅及文港路校区研发楼50间教室内讲台。

2. 拆除要求：

（1）安全第一： 必须采用专业的工具和设备进行拆除，讲台下方有电线，需要持有电工操作证者参与施工，确保施工人员及周边环境安全。

（2）保护性拆除： 拆除过程中应尽可能减少对建筑结构（如墙面、地面、柱体）的二次破坏。严禁使用大锤等暴力破拆工具。

（3）完整性要求：整体移除而非破碎。

（4）根部处理： 所有固定在地面的螺栓、预埋件等必须从根部切除，并使用角磨机等工具将切口打磨至与地面平齐，不得留有凸出物，确保安全。

3. 搬运与清理要求：

（1）所有拆除产生的废弃物（垃圾）必须当日清运出教室。

（2）投标人须负责将所有废弃物运输至政府指定的合法建筑垃圾消纳场，并承担所有相关费用（包括运输费、处置费等）。

（3）投标人须负责将废旧桌椅、讲台、金属件等搬运至招标人指定地点。

（4）现场清洁： 拆除及清运后，须将教室打扫干净，确保无残留垃圾和灰尘。

（二） 地面修复

1. 修复范围：所有因拆除课桌椅、讲台而遗留的螺栓孔、地面破损及不平整区域。

2. 修复工艺与材料要求：

（1）基层处理：彻底清理待修复区域的灰尘、油污和松散物。

（2）孔洞填补：对于螺栓孔和较小破损，需使用高标号、高强度的水泥基修补砂浆或环氧砂浆进行填补。填补材料必须与原地坪有良好的粘结力。

（3）平整度修复： 对于较大面积的不平整或破损，需进行整体找平。修复后的地面平整度应满足 2米靠尺检测，落差不超过4mm 的标准。

（4）颜色与观感：修复后的地面颜色和观感应尽量与周边原有地面保持一致、协调。若无法做到完全一致，需经招标人确认可接受的方案。

（5）养护：修复完成后需进行必要的养护，确保修复材料达到设计强度。

3. 最终效果：修复后的地面应平整、坚固、无空鼓、无裂缝、洁净，满足后续使用要求（如直接使用或铺设新地板）。

- （四）项目实施与管理要求

1. 现场勘查： 投标人必须在投标前自行前往项目现场进行实地勘察，充分了解现场情况、工程量及施工难度。勘察费用由投标人自理，勘察期间须遵守招标人的管理规定。

2. 施工计划：中标人须在合同签订后3日内，提交详细的施工组织方案，包括人员安排、机械设备、每日进度计划、安全保障措施等。

3. 安全文明施工：

（1）施工期间必须设置明显的安全警示标志。

（2）所有施工人员须佩戴安全帽等必要的劳动防护用品。

（3）严格遵守校园安全管理规定，不得擅自动用与项目无关的设施设备。

（4）采取有效的降尘、降噪措施，最大限度减少对校园环境的影响。

（5）每日施工结束后，必须做到“工完场清”。

4. 成品保护：施工过程中必须对教室内的黑板、多媒体设备、门窗、照明灯具等现有设施进行妥善保护，如有损坏，须照价赔偿并负责修复。

- （五）、验收标准

1. 所有固定课桌椅及附属物已全部拆除并清运完毕，教室整洁。

2. 地面所有螺栓孔、破损处已按技术要求修复完毕。

3. 修复后的地面平整、坚固，符合本需求书第三部分的技术要求。

4. 施工期间未对教室其他设施设备造成损坏。

5. 招标人将组织现场验收，并以验收合格报告作为付款依据。

现场踏勘联系人：周老师13601413997

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：采购人指定地点。

2、供期要求：签订合同后按后勤保障处要求完成工作任务。

3、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

预算：47000元。超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2025年11月10日—11月12日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师0515—68661002/13905109103

获取文件时须提供营业执照复印件、法人授权书（如是法人则不需要），法人身份复印件、被授权人的身份证复印件并加盖公章，以及相关证书复印件（如有）。

投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

2.报价文件递交截止时间：2025年11月14日09时10分00秒；

3.开标时间：2025年11月14日09时10分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、履约保证金

1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

2.履约保证金的退还：按合同要求供货、安装，经验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

3.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2025年11月10日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJ2025194 拆除学生固定课桌椅及搬运两校区所有更换课桌椅单位遴选采购项目（二次） | 大写： 元 | 按后勤处要求 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、安装费用、人工费、材料费、运输费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的拆除学生固定课桌椅及搬运两校区所有更换课桌椅单位遴选采购项目（二次）过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

附：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：        职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

年    月     日

法人授权书（格式）

本授权书声明：________公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）       (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2025194（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________                                     日期：_________年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：________年    月    日